Nyilatkozat

A Mineralholding Kft., mint a K-Rain öntözéstechnikai termékek magyarországi hivatalos importőre kijelenti, hogy a K-Rain Mini PRO típusú szórófej megfelel az Európai Unió által hozott irányelvek ide vonatkozó előírásainak.

A szórófejek fúvókakészlettel együtt kerülnek forgalomba. Az öntözési paraméterek az alkalmazott fúvókától függően változnak. A racsnis fúvókacső segítségével az öntözés iránya változtatható, az öntözési szög a szórófejen állítható.

Anyaga:

A test és a fedél: Fröccsöntött korrozió mentes és UV álló ABS műanyag

A visszahúzórugó: Rozsdamentes acél

A törlőtömítés: Fröccsöntött nagyszilárdságú gumi

Főbb műszaki paraméterek:

Csatlakozás: 1/2” belsőmenet

nyomástartomány: 2,1 – 3,4 bar

vízmennyiség: 2,84 – 12,5 l/p

öntözési szög: 40° – 360°

Kiemelkedés: kiviteltől függően 10cm, 15cm, illetve 30cm

Garancia tartama: 5 év

Kiállító:

Sudár Tamás

Műszaki menedzser

Mineralholding Kft.

Budapest, 2014. november 28.