Nyilatkozat

A Mineralholding Kft., mint az Orbit öntözéstechnikai termékek magyarországi hivatalos importőre kijelenti, hogy a Orbit Pocket Star Ultima típusú öntözésvezérlő automatika megfelel az Európai Unió által hozott irányelvek ide vonatkozó előírásainak.

Beltéri tokozású kivitel, a direkt napfény és eső hatásától védett dobozban kerül forgalomba.

Bármely házikert, közterület, illetve sportpálya öntözésének vezérlésére alkalmas.

Folyamatosan, tartósan párás környezetben tilos telepíteni.

Külső transzformátorral üzemel, amely tartozékként a készülékkel együtt kerül forgalomba.

A ház anyaga: Korróziómentes és UV álló PVC műanyag

Főbb műszaki paraméterek:

Bemeneti feszültség: 230 V AC 50 Hz

Kimeneti feszültség: 24 V AC 50 Hz

Kimeneti zónánként: max. 0,75A

Kimeneti összes terhelés: max 0,75A

Működési hőmérséklet: -10°C – 60°C

Működési tartomány: Kiviteltől függően 4, illetve 6 zóna

Öntözési idő állítható: zónánként 1 – 12 óra 59 perc

Garancia tartama: 2év

Kiállító:

Sudár Tamás

Műszaki menedzser

Mineralholding Kft.

Budapest, 2015. augusztus 26.